## Slide 1
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды
Живи комфортно, плати только за полученные коммунальные услуги.
При поддержке
Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи, Ассоциаций «Мособлтеплоэнерго», «Метрология Энергосбережения»,
НП «Ростепло»
КАЗАНОВ Юрий Николаевич
Председатель Союза промышленников и предпринимателей
городского округа Мытищи
Председатель Совета директоров АО «Мытищинская теплосеть»

## Slide 2
В утверждённом Постановлении Правительства РФ от 9 сентября 2023 г. № 1473 в Главе I дана оценка текущего состояния в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В частности было отмечено:
низкий уровень оснащённости многоквартирных домов системами учёта потребления энергетических ресурсов, в первую очередь тепла (не выполнена обязательная норма Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" по завершению до 1 января 2011 г. оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии);
низкий уровень технической эксплуатации отремонтированных зданий и нового оборудования, а также намеренный вывод из эксплуатации приборов учёта собственниками и эксплуатирующими организациями;
недостаточная координация планирования и реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с планами модернизации коммунальной инфраструктуры для использования потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 3
Ассоциации «Мособлтеплоэнерго», «Метрология Энергосбережения, Союз промышленников и предпринимателей г.о. Мытищи, Некоммерческое партнёрство «Ростепло» неоднократно проводили конференции и рабочие встречи в 2022 и 2023 годах с заинтересованными сторонами по вопросу надежности тепло- водоснабжения и энерго- и водосбережения и мотивации к этому всех участников встречь. Направляли свои предложения в адрес Правительства РФ и профильных министерств и ведомств.
В настоящее время приборный учёт ресурса у ресурсоснабжающих организаций находится на недостаточном уровне для построения интеллектуальных систем по сбору и анализу данных из-за несовершенства ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» и Постановления № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды
Конференции
Февраль 2023 г. Москва Январь 2023 г. Мытищи Декабрь 2022 г. Мытищи

## Slide 4
Письмо Минстроя России от 20.02.2023г. № 8796-ИФ / 04

## Slide 5
В связи с этим мы поддерживаем инициативы Правительства Российской Федерации по совершенствованию законодательства в области учёта ресурсов холодной воды и тепла.
В конечном счёте принимаемые решения будут важным сигналом, который приведёт в действие механизм энергосбережения в нашей стране, что благотворно скажется на сохранении природных ресурсов, экологии и здоровья нации.
Мы готовы в городском округе Мытищи подготовить и реализовать пилотный проект.
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды
Существующая система учёта потребления энергоресурсов ведёт к росту издержек ресурсоснабжающих предприятий, что ставит под вопрос стабильность работы предприятий.
Энергосбережение не работает в соответствии с предъявляемыми в настоящее время требованиями.
Расходы тепла и воды на 1 человека и на 1 кв. м намного больше разумного потребления, потери в системах теплоснабжения и водоснабжения значительны.

## Slide 6
Предложение № 1.
Необходимо решить вопрос о передаче приборов учёта на баланс ресурсоснабжающих организаций, что обеспечит появление у гарантированных поставщиков и ресурсоснабжающих организаций обязанностей по установке, обслуживанию, поверке и замене приборов учёта.
Наши предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды
По аналогии с определением гарантирующих поставщиков и сетевых организаций в качестве ответственных исполнителей мероприятий по оснащению приборами учёта электрической энергии МКД.
Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2020 г. № 950

## Slide 7
Это позволит:
Свести баланс между поставкой энергоресурсов и потреблением тепла и воды с минимальными потерями (как это уже реализовано в электроэнергетике).
Упорядочить вопросы установки, эксплуатации, поверки и замены приборов учёта, за которые будут отвечать ресурсоснабжающие организации.
Освободить жителей от проблемы с установкой, поверкой и заменой счётчиков как общедомовых, так квартирных.
Свести на нет деятельность мошенников по установке, поверке и замене приборов учёта.
Повысить качество учёта поставляемого ресурса, что сведёт на нет потери от несанкционированного разбора воды и тепловой энергии, снизит затраты на ОДН и создаст условия для мотивации каждого жителя и УК к экономии ресурсов.
Наши предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 8
Предложение № 2.
Ускорить внесение изменений в законодательство в части внедрения цифровых приборов и интеллектуальных систем учёта энергоресурсов, как это уже реализовано в электроэнергетике.
Это позволит:
Контролировать собственнику потребление энергоресурсов, исключая несанкционированные потери, экономя свои затраты на оплату энергоресурсов, в том числе это касается и организаций бюджетной сферы.
Создать систему своевременной и достоверной передачи информации в Расчётные центры для выставления счетов потребителям за энергоресурсы по факту потребления.
Интегрировать данные диспетчеризации в ГИС, где в личном кабинете потребителя будет содержаться вся информация по потреблению его МКД, квартиры и общедомовые нужды.
Стабилизировать ресурсоснабжающим организациям экономическое положение, в связи с тем, что будут снижены потери ресурсов, т.к. счета будут выставляется по факту потребления автоматически.
Снизить негативное воздействие на окружающую среду, уменьшив использование топлива, в том числе снизятся и объёмы канализационных стоков за счёт мотивации и возможности снижения потребления населением и в бюджетной сфере.
Наши предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 9
Предложение № 3.
Необходимо усовершенствовать действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие все аспекты качества проектирования, производства, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания приборов учёта энергоресурсов.
Наши предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды
Чёткие и единые требования в этой области позволят убрать с рынка недобросовестных производителей приборов учёта, непрофессиональных проектировщиков, монтажников, эксплуатационников и т.д.
Осуществлять установку, поверку и обслуживание приборов учёта должны только ресурсоснабжающие предприятия (как это уже реализовано в электроэнергетике).
Считаю целесообразным привлечь к работе по совершенствованию законодательства специалистов Ассоциации «Метрология Энергосбережения», которые имеют богатый практический опыт по внедрению инновационных систем учета энергоресурсов и готовы оказать всяческое содействие в данной работе.

## Slide 10
Это позволит сформировать полноценную нормативную базу по организации приборного учёта, которая установит:
единые требования к техническим и метрологическим характеристикам приборов учёта, а также к параметрам всех элементов узла учёта;
единую методологию выполнения работ на всех этапах – от проектирования узлов учёта теплоносителей до оказания услуг по техническому обслуживанию;
единые требования к системе контроля выполнения и результатов данных работ;
единые подходы к сертификации приборов учёта, программного обеспечения, проектов, работ, услуг;
единые требования по обеспечению достоверности учёта, куда входят и требования по защите приборов учёта.
Наши предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 11
Потребление жилищно-коммунальных ресурсов снизится в 2 раза при сохранении качества уровня жизни за счёт мотивации всего населения и технической возможности снижения ресурсов на основе цифровых систем учёта.
Потребитель будет оплачивать только за то, что потребил.
Потери по ОДН будут минимальными.
Уменьшатся платежи населения и расходы бюджета за жилищно-коммунальные услуги.
Появится мотивация к сокращению потребления жилищно-коммунальных ресурсов.
Снизится негативное воздействие на окружающую среду за счёт снижения потребления воды и тепла. Улучшится здоровье нации.
Ожидаемый результат реализации наших предложений

## Slide 12
В связи с развитием интеллектуальных систем учёта расхода тепловой энергии и воды считаю целесообразным соответствующим государственным органам власти разработать и внести необходимые изменения в ФЗ-261 «Об энергосбережении…» и в Постановление № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…»,
по аналогии с ФЗ-522 от 27.12.2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в РФ» подготовить ФЗ: «О цифровых приборах и интеллектуальных системах учёта расхода воды и тепловой энергии», регулирующий все аспекты установки (замены) приборов учёта воды и тепловой энергии,
а также по аналогии с Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам совершенствования организации систем учёта электрической энергии» подготовить Постановление Правительства РФ, закрепляющее ответственность ресурсоснабжающих организаций по оснащению приборами учёта расхода воды и тепловой энергии жилых домов.
В этой связи просим Вас ускорить работу по внесению необходимых изменений в действующее законодательство. В этом вопросе мы предлагаем заручиться поддержкой губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, предложив направить обращение к Председателю Правительства РФ.
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 13
ПРОЕКТ обращения в адрес Председателя Правительства РФ
Председателю Правительства
Российской Федерации
Мишустину М.В.
Уважаемый Михаил Владимирович!
С целью повышения качества учёта поставляемых энергоресурсов потребителям, снижения потерь энергоносителей и энергии в ЖКХ и бюджетной сфере, внедрения цифровых приборов и интеллектуальных систем учёта воды и тепловой энергии, а также создания условий для мотивации энергосбережения потребителями, просим Вас рассмотреть и принять решения по следующим вопросам:
О назначении ресурсоснабжающих организаций ответственными за оснащение приборами учёта потребителей (ХВС, ГВС, отопление), а также обслуживание, поверку и замену приборов учёта, как это уже сделано в электроэнергетике с корректировкой калькуляции и тарифов на эти цели.
- по аналогии с Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам совершенствования организации систем учёта электрической энергии» подготовить Постановление Правительства РФ, закрепляющее ответственность ресурсоснабжающих организаций по оснащению приборами учёта расхода воды и тепловой энергии МКД и жилых домов.
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 14
2. О внесении изменений в законодательные акты в части внедрения цифровых приборов и интеллектуальных систем учёта воды и тепловой энергии.
- по аналогии с ФЗ-522 от 27.12.2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в РФ» подготовить федеральный закон: «О цифровых приборах и интеллектуальных системах учёта расхода воды и тепловой энергии», регулирующий все аспекты установки (замены) приборов учёта воды и тепловой энергии;
В настоящее время средства массовой информации уже писали о поручении, которое дал вице-премьер Правительства РФ Д. Чернышенко Минстрою РФ по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. В частности, министерству поручили обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учёта за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».
Мы понимаем, насколько сложна и чувствительна данная тема, поэтому, учитывая вышеизложенное, вопрос перехода приборов учёта воды и тепла в жилищном секторе и в бюджетной сфере и внедрение цифровых систем учёта необходимо рассматривать с учётом анализа практики перехода к цифровым приборам и системам учёта в сфере электроснабжения.
С другой стороны, торможение с внесением изменений в законодательство по данным вопросам влечёт за собой неуправляемый рост издержек у ресурсоснабжающих предприятий.
В этой связи просим Вас ускорить работу по внесению необходимых изменений в действующее законодательство по аналогии с Постановлением Правительства РФ № 950 от 29.06.2020 и ФЗ-522 от 27.12.2008.
Президент Ассоциации Ю.Н. Казанов
Предложения по совершенствованию организации учёта тепловой энергии и воды

## Slide 15
Опыт внедрения АО «Мытищинская теплосеть»
цифровых приборов и автоматизированной системы учёта в городском округе Мытищи
На 2000 год техническое состояние системы теплоснабжения г.о. Мытищи имело следующие характеристики:
Потери тепловой энергии свыше 30 %;
80 % тепловой энергии производилось на оборудовании с полностью исчерпанным сроком амортизации, КПД котлов – 60-80 %;
75 % трубопроводов имели полностью исчерпанный срок амортизации;
Средства тратились в основном на текущий и капитальный ремонт, ежесуточное устранение инцидентов и аварий.

## Slide 16
С 2003 г. по 2023 г. при поддержке Правительства РФ и Правительства Московской обл. была реализована в несколько этапов модернизация системы теплоснабжения, которая преследовала следующие цели:
Снижение удельных расходов газа, эл. энергии, воды;
Повышение надёжности и безопасности теплоснабжения;
Снижение вредных выбросов в атмосферу от тепловых источников;
Увеличение сроков эксплуатации котельных и тепловых сетей;
Уменьшение сроков планового отключения в летний период с 14 дней до 3 дней;
Обеспечение энергосбережения каждым зданием и снижение платы потребителей за тепловую энергию за счёт понижения объёмов потребления тепловой энергии при соблюдении комфорта и мотивации всех потребителей к энергосбережению;
Возможность формирования графика потребления тепловой энергии в каждом здании.
Опыт внедрения АО «Мытищинская теплосеть»
цифровых приборов и автоматизированной системы учёта в городском округе Мытищи

## Slide 17
Внедрена автоматизированная система дистанционного управления более 2000 зданий, 50 котельных с оперативным диспетчерским контролем свыше 200 км трубопроводов в ППУ изоляции.
Текущая информация о состоянии объектов передаётся по каналам диспетчеризации в режиме реального времени с открытием для всех потребителей городского округа, посредством сайта Мытищинской теплосети m-teploset.ru в разделе Показания общедомовых приборов учёта
и личный кабинет.
Опыт внедрения АО «Мытищинская теплосеть»
цифровых приборов и автоматизированной системы учёта в городском округе Мытищи

## Slide 18
Проектные расчёты стоимости по установке и обслуживанию приборов учёта на примере
АО «Мытищинская теплосеть» в 2020 г.
Стоимость обслуживания узла учёта т/э:
в месяц – 2400 рублей
в год – 28800 рублей
Общие затраты на 1804 объекта – 51 955 200 рублей.
Увеличение расходов бюджета РСО на 1,7% в связи с установкой приборов учёта на 1804 объекта.
Реализация проекта по внедрению цифровых приборов и систем учёта
на примере АО «Мытищинская теплосеть» в г.о. Мытищи

## Slide 19
В ходе модернизации системы теплоснабжения в городском округе Мытищи в каждом МКД были установлены общедомовые приборы учёта на тепловую энергию и воду.
Собственники жилых и нежилых помещений в МКД зачастую не могли либо были не заинтересованы в установке приборов учёта воды и тепловой энергии. Мытищинская теплосеть была вынуждена искать пути финансирования установки приборов учёта.
В этой части п. 9 и 10 ст. 11 ФЗ-261 от 14.07.2022 «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», обязывающие собственников зданий, строений, сооружений, помещений в МКД обеспечить оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов никак не стимулировали собственников к выполнению требований закона.
В этой связи предложение о передаче функции оснащения приборами учёта воды и тепловой энергии от собственников к РСО позволит в полном объёме выполнить требование закона и обеспечит качественное и своевременное снятие показаний с приборов учёта, а также их надёжную эксплуатацию.
Реализация проекта по внедрению цифровых приборов и систем учёта
на примере АО «Мытищинская теплосеть» в г.о. Мытищи

## Slide 20
Сравнение показаний программы АО «Мытищинская теплосеть» с государственной программой РФ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на период до 2020 года»
№п | Мероприятие | Программа РФ | Программа АО «Мытищинская теплосеть»
1. | Снижение удельного расхода топлива на котельных | 167,2 т. у.т./Гкал | 158,0 т. у.т./Гкал
2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на котельных | до 12 кВт*ч/м3 | до 7,13 кВт*ч/м3
3. | Снижение доли потерь в тепловых сетях | до 10,7 % | до 7,1 %
Реализация проекта по внедрению цифровых приборов и систем учёта
на примере АО «Мытищинская теплосеть» в г.о. Мытищи

## Slide 21
Живи комфортно, плати только за полученные коммунальные услуги.
Спасибо за внимание!